## Slide 1: 自动控制原理
第五章 线性系统的频域特性分析
5.1 频率函数的定义
5.2 频率函数的图示方法
5.3 典型环节的频率特性（Nyquist图、Bode图）
5.4 奈奎斯特稳定性判据
5.5 稳定裕度
（第10讲）

## Slide 2: 第五章 线性系统的频域特性分析
5.1 频率函数的定义
在线性定常系统的输入端施加频率为ω的正弦信号，考察系统的输出响应：

## Slide 3
上式中：
对于稳定系统：所有极点都具有负实部(第4章)
设输入信号为正弦信号：
系统输出信号的拉氏变换为：

## Slide 4
将
代入上式
写成部分分式和的形式：

## Slide 5
确定待定常数d1和d2
考虑到：

## Slide 6
注解
考虑G(s)的分子和分母多项式为实系数，所以a(ω)和c(ω)为关于ω的偶次幂实系数多项式(偶函数)，b(ω)和d(ω)为关于ω的奇次幂实系数多项式(奇函数)

## Slide 8
设系统结构如图，
由劳斯判据知系统稳定。
给系统输入一个幅值不变频率不断增大的正弦，
Ar=1 ω=0.5
ω=1
ω=2
ω=2.5
ω=4
曲线如下:
40
不
结论
给稳定的系统输入一个正弦，其稳态输出是与输入
同频率的正弦，幅值随ω而变，相角也是ω的函数。

## Slide 9: 例1 RC网络的频率特性函数
输入端为正弦信号时，电容的复阻抗为：

## Slide 10: 例1 RC网络的频率特性函数(1)
输出的稳态响应为：
其中：

## Slide 11
RC网络的幅频特性和相频特性

## Slide 12: 三种数学模型之间的关系

## Slide 13: 例2 绘制RC网络(惯性环节)的极坐标图

## Slide 14
G(s) =
0.5s+1
1
0.25 ω2+1
A(ω)=
1
φ(ω) = -tg-10.5 ω
j
0
1
Im[G(jω)]
Re[G(jω)]
ω | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 20
φo(ω) |  |  |  |  |  |  |  | 
A(ω) |  |  |  |  |  |  |  | 
0
1
-14.5
0.97
-26.6
0.89
-45
0.71
-63.4 -68.2 -76 -84
0.45 0.37 0.24 0.05

## Slide 15: 惯性环节的奈奎斯特图

## Slide 16: 自动控制原理
第五章 线性系统的频域特性分析
5.1 频率函数的基本概念
5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
5.3 对数频率特性（Bode图）
5.4 频域稳定判据
5.5 稳定裕度
5.6 利用开环频率特性分析系统的性能
5.7 闭环频率特性曲线的绘制
（第15讲）

## Slide 17
5.1频率特性G(jw)的定义
定义一：
定义二：
定义三：

## Slide 18
5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
⑴ 比例环节
⑵ 微分环节
⑶ 积分环节
⑷ 惯性环节
典型环节的幅相特性曲线：

## Slide 19
5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
典型环节的幅相特性曲线：
(5)一阶微分环节

## Slide 20: (6) 振荡环节

## Slide 21: 振荡环节的频率特性曲线(1)
0
j
1
ωr: 振荡环节的谐振频率
Mr: 振荡环节的谐振峰值

## Slide 22: 振荡环节的频率特性曲线(2)
振荡环节谐振时相角
都是阻尼比ζ的函数
不存在谐振峰值
ζ越小，Mr越大

## Slide 23: (7) 二阶复合微分

## Slide 24: ⑻ 延迟环节

## Slide 25: 自动控制原理
第五章 线性系统的频域特性分析
5.1 频率函数的基本概念
5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
5.3 对数频率特性（Bode图）
5.4 频域稳定判据
5.5 稳定裕度
5.6 利用开环频率特性分析系统的性能
5.7 闭环频率特性曲线的绘制
（第16讲）

## Slide 26: 5.2.2 开环幅相特性曲线的绘制

## Slide 27: 开环系统奈奎斯特曲线绘制方法
起点
终点

## Slide 28: 开环系统奈奎斯特曲线绘制方法例题

## Slide 29: 开环系统奈奎斯特曲线绘制方法例题
解
渐近线：
与实轴交点：

## Slide 30: 结 论
0 型系统：极坐标图起始于正实轴上的有限点，终止于原点。
I 型系统：由于存在一个积分环节，所以低频时，极坐标图是一条渐近于和虚轴平行的直线。当ω=∞时，幅值为零，曲线收敛于原点并且与某坐标轴相切。
II 型系统：低频处，极坐标图是一条渐近于负实轴的直线 。在ω=∞处幅值为零，且曲线相切于某坐标轴。

## Slide 31: (2) 对数坐标频率特性图(伯德图)
对数频率特性曲线由对数幅频曲线和对数相频曲线组成。
对数频率特性曲线的横坐标按lgω分度(弧度/秒，rad/s)
对数幅频特性图的纵坐标为：
对数相频特性图的纵坐标为：

## Slide 32
Bode图之幅频特性
⑴ 幅值相乘 = 对数相加，便于叠加作图；
纵轴
横轴
坐标特点
特点
按 lgw 刻度，dec “十倍频程”
按 w 标定，等距等比
“分贝”
⑵ 可在大范围内表示频率特性；
⑶ 利用实验数据容易确定 L(w),进而确定G(s)。

## Slide 33: 对数坐标

## Slide 34: 说 明
  幅频特性的纵坐标是以幅值对数分贝数刻度的，是均匀的；横坐标按频率对数标尺刻度，但标出的是实际的值，是不均匀的。—这种坐标系称为半对数坐标系。
  在横轴上，对应于频率每增大10倍的范围，称为十倍频程(dec)，如1-10，5-50，而轴上所有十倍频程的长度都是相等的。
  对数幅频特性引进斜率的概念，即横坐标每变化十倍频程（即变化）所对应的纵坐标分贝数的变化量。

## Slide 35: 例3 绘制惯性环节伯德图
幅相特性

## Slide 36: T=1s时的L(ω)的Ф(ω)值
ω | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 100 | …
L(ω) | -0.04 | -0.97 | -3.01 | -14.1 | -20 | -40 | …
Ф(ω) | -5.7⁰ | -26.6⁰ | -45⁰ | -78.7⁰ | -84.3⁰ | -89.4⁰ | …
折线近似对数辐频特性
转折频率

## Slide 37: 惯性环节低通特性

## Slide 38: 5.3 典型环节的频率特性
⑴ 比例环节
⑵ 微分环节
⑶ 积分环节
⑷ 惯性环节

## Slide 39: (5) 一阶微分环节

## Slide 40: (6) 振荡环节

## Slide 41: 振荡环节的渐进对数幅频特性

## Slide 42: 振荡环节对数频率特性
在转折频率处的误差：
谐峰值：

## Slide 43
谐振频率
谐振峰值

## Slide 44: (7) 二阶微分环节
j
0
1
幅相曲线
对数幅频渐近曲线
0dB
L(ω)dB
ω
[+40]
ωn
0<ξ<0.707时有峰值：

## Slide 45: ⑻ 延迟环节

## Slide 46: 例2 根据Bode图确定系统传递函数
解. 依图有

## Slide 47
Bode图与Nyquist图之间的对应关系：
截止频率 wc：

## Slide 48: 自动控制原理
第五章 线性系统的频域特性分析
5.1 频率函数的基本概念
5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
5.3 对数频率特性（Bode图）
5.4 频域稳定判据
5.5 稳定裕度
5.6 利用开环频率特性分析系统的性能
5.7 闭环频率特性曲线的绘制
（第17讲）

## Slide 49: 例1 根据Bode图确定系统传递函数
解. 依图有
Bode图与Nyquist图之间的对应关系：
转折频率
截止频率wc：

## Slide 50: 5.3.2 开环对数频率特性曲线绘制（Bode）

## Slide 51: 例2 绘制开环系统的近似对数频率特性图
绘制开环系统Bode图的步骤
⑴ 化G(jw)为尾1标准型
⑵ 顺序列出转折频率
⑶ 确定基准线
⑷ 叠加作图
0.2 惯性环节
0.5 一阶复合微分
1 振荡环节
基准点
斜率
一阶
惯性环节 -20dB/dec
复合微分 +20dB/dec
二阶
振荡环节 -40dB/dec
复合微分 -40dB/dec
w=0.2 惯性环节 -20
w=0.5 一阶复合微分 +20
w=1 振荡环节 -40
最小转折频率之左
的特性及其延长线

## Slide 52
⑸ 修正
⑹ 检查
① 两惯性环节转折频率很接近时
② 振荡环节 x (0.38, 0.8) 时
① L(w) 最右端曲线斜率=-20(n-m) dB/dec
② 转折点数=(惯性)+(一阶复合微分)+(振荡)+(二阶复合微分)
③ j(w)  -90°(n-m)
基准点
斜率
w=0.2 惯性环节 -20
w=0.5 一阶复合微分 +20
w=1 振荡环节 -40

## Slide 53: 自动控制原理
第五章 线性系统的频域特性分析
5.1 频率函数的基本概念
5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
5.3 对数频率特性（Bode图）
5.4 频域稳定判据
5.5 稳定裕度
5.6 利用开环频率特性分析系统的性能
5.7 闭环频率特性曲线的绘制
（第16讲）

## Slide 54: 5.4 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
频率稳定判据
系统稳定的充要条件——全部闭环极点均具有负的实部
代数稳定判据——Routh判据
由闭环特征多项式系数（不解根）判断系统稳定性
不能用于研究如何调整系统结构来改善系统稳定性的问题
频域稳定判据——Nyquist判据、对数稳定判据
由开环频率特性直接判定闭环系统的稳定性
可以研究包含延迟环节的系统的稳定性问题
可研究如何调整系统结构参数改善系统稳定性及性能问题

## Slide 55: §5.4.1 奈奎斯特稳定判据 (1)
解释
说明
§5.4.1 奈奎斯特稳定判据
设
不稳定
不稳定
系统结构图如图所示
设

## Slide 56: §5.4.1 奈奎斯特稳定判据 (2)
F(s)的特点
构造辅助函数 F(s)
① F(s)的
极点 pi : 开环极点
零点 li : 闭环极点
个数相同
②

## Slide 57: §5.4.1 奈奎斯特稳定判据 (3)
设F(s)在右半s平面有
R: s 绕奈氏路径一周时，F(jw)包围[F]平面(0, j0)点的圈数
P个极点 (开环极点)
Z个零点 (闭环极点)
Z=2
P=1
s 绕奈氏路径转过一周，
N: 开环幅相曲线GH(jw)包围[G]平面(-1, j0)点的圈数
F(jw)绕[F]平面原点转过的角度jF(w)为

## Slide 58: 例 已知单位反馈系统开环传递函数,分析系统稳定性。
解 依题有
(不稳定)
(稳定)

## Slide 59: 例 已知单位反馈系统开环传递函数,分析系统稳定性
解 依题有
(稳定)
(不稳定)

## Slide 60: 自动控制原理
第五章 线性系统的频域特性分析
5.1 频率函数的基本概念
5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
5.3 对数频率特性（Bode图）
5.4 频域稳定判据
5.5 稳定裕度
5.6 利用开环频率特性分析系统的性能
5.7 闭环频率特性曲线的绘制
（第17讲）

## Slide 61: 例 已知单位反馈系统开环传递函数,分析系统稳定性。
解 依题有
(稳定)
(不稳定)

## Slide 62: 例 已知单位反馈系统开环传递函数,分析系统稳定性
解 依题有
(稳定)
(不稳定)

## Slide 63: 例 已知单位反馈系统开环传递函数,分析系统稳定性
(稳定)
(不稳定)
对数稳定判据

## Slide 64: 例 已知单位反馈系统开环传递函数,分析系统稳定性
(不稳定)
(稳定)
(不稳定)

## Slide 65: 5.5 稳定裕度
若z=p-2N中p=0,则G(jω)过(-1,j0)点时，
系统临界稳定，见下图：
G(jω)曲线过(-1, j0)点时，
G(jω) =1
同时成立
特点：
∠ G(jω) = -180o
0
j
1
-1
G(jω)

## Slide 66
j
0
1
ωc
ωg
γ
G(jω)
G(jωx)
∠G(jωc)
∠G(jωc) – γ = –180o
G(jωg)
Kg
=1
幅值裕度
Kg=
G(jωg)
1
相角裕度
=180o +∠G(jωc)
γ
-1

## Slide 67: 稳定裕度的定义续2
0dB
-180o
c
ωx
ωc
x
∠ G(jωc)
20lg
–γ
–180o
=
γ=180+ ∠ G(jωc)
相角裕度:
幅值裕度:
hdB=－20lg

## Slide 68
Stability of
closed-loop system
Location of closed-loop poles relative to imaginary axis (left/right)
Nyquist Criterion
Location of closed-loop poles as a function of gain
Root-Locus
Routh-Hurwitz
Poles and zeros
open-loop
Frequency Response
open-loop
Characteristic Equation
stability